8

[image: image1.jpg]Tpunoxenne 1

H.JI. Muponosa

udposka noxnucH)
2014 r.

AHKETA

ofcJ1eJ0BAHHSI A0CTYIHOCTH /ISl HHBAJIHIOB 00beKTa COUHAILHOMH HH(PACTPYKTYpBI
Ne /

1. O6mue cBexennst 06 oGbeKTe

1.1. HanmenoBanue (Bu) 00beKTa

1.2. Anpec o6nexra 162480, Bonozodckan oonacms, 20pod babaeso, ynuya Cogemckan, dom 31
1.3. CBezenust 0 pasMmeleHnn 00beKTa:
- OTZIENBHO cTosimee 3aanue _2 araxeil, 192 KB.M.

- 4acTh 3/1aHUA JTaxel (1 Ha JTaKe), KB.M.
1.4. T'on moctpoiiku 3nanust __1917 , nocneHero KanuransHoro peMonta 2010
1.5. Jlata npe/icTOSIINX NIAHOBBIX PEMOHTHBIX PaGoT: Tekymero , KanHTaTbHOrO

cBeeHHsi 00 OpraHu3aumH, pacnunomemloii Ha 00beKTe

1.6. HasBanwne oprannsanuy (y4pex/eHns), (oJIHoe I0pHANYeCKoe HaHMEHOBAHHE — COIIIACHO YCTaBy, KPATKOe HAHMEHOBAHUE) MYHUUUNAIbHOE
00pazosamenvroe yupeycoenue QONoaHUmeNbHO20 06pasosanun demeit «babaesckuii [lom demckozo meopuecmeay,

MOY J10/1 «Babaesckuii JUIT»

1.7. ¥Opumuaeckuii anpec opranusanuu (yuapexnaenns) 162480, Bonozodckan obnacme, 20pod babaeso, yruua Cosemckan, dom 31

1.8. OcHoBaHHe JUIS NIOJIE30BaHHS OOBEKTOM (onepatuBHOE ynpasieHue, aperiia, cOGCTBEHHOCTh) OREPAMUGHOE YRPAGTEHUE




1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Бабаевского муниципального района Вологодской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 162480, Вологодская область, город Бабаево, площадь Революции, дом 6а
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности дополнительное образование
2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей и взрослых
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

_____________________________________________________________________________, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком)   5   мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  _визуальные
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)    нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)
1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина, 

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Крыльцо или входная площадка

	
	Высотка площадки
	
	норматив не установлен
	5 см
	

	
	Габариты площадки, ширина ×глубина
	К

	не менее 220×220 см
	150 х 350
	замена или реконструкция

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	К,О,С
	наличие
	нет
	

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С,Г
	наличие
	да
	замена или реконструкция

	1.2.
	Навес
	

	
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом
	К,О,С,Г
	наличие
	да
	ремонт

	1.3
	Пандус наружного входа

	
	Ширина марша при одностороннем движении
	К
	не менее 100 см
	нет
	

	
	Уклон
	К
	H/L не более 1/12 (8%)
	нет
	

	
	Высота одного подъема
	К
	не более 80 см
	нет
	

	
	Разворотные площадки:

· внизу, ширина× глубина

· промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина

· промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см
	К


К


К
	не менее 150×150 см

не менее 150×150 см

наличие
	нет
	

	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина
	С
	не менее 60 см
	нет
	

	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота
	К,О,С
	не менее 5 см
	нет
	

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С, Г
	наличие
	нет
	

	1.4.
	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки

	
	Поручни непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота от поверхности передвижения

· горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием
	К,О,С
К

О

К,О
	наличие

70 см

85-90 см

не менее 30 см
	нет
	

	
	Просвет между поручнем и стеной
	К,О
	не менее 5 см
	нет
	

	1.5.
	Лестница наружного входа

	
	Ширина марша
	О,С
	не менее 135 см
	нет
	

	
	Высота ступени
	О,С
	не более 15 см
	нет
	

	
	Глубина проступи
	О,С
	не менее 30 см
	нет
	

	
	Уклон марша
	О,С
	не более 1/2
	нет
	

	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)
	С
	наличие
	нет
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина
	С
	не менее 60 см
	нет
	

	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней 
	С
	наличие
	нет
	

	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более
	О,С
	наличие
	нет
	

	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см
	О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Нескользкое при намокании покрытие


	О,С,Г
	наличие
	нет
	

	1.6.
	Поручни ограждения лестницы

	
	Поручни с двух сторон непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота дополнительного поручня в ДУ

· горизонтальные завершения  поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием
	О,С

О,С
О,С

О,С
	наличие

85-95 см

50 см

не менее 30 см
	нет
	

	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной
	О,С
	наличие
	нет
	

	1.7.
	Тамбур
	

	
	Габариты, глубина× ширина
	К,О
	не менее 180×220 см
	220 х 362
	

	
	Высота порогов
	К,О
	не более 2,5 см
	5 см
	замена или реконструкция

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	1.8.
	Двери наружные

	
	Ширина дверного проема в свету
	К,О
	не менее 90 см
	90 см
	замена или реконструкция

	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой
	К,О
	наличие
	да
	

	
	Доводчик, усилие
	К,О
	не более 2,5 Кгс
	нет
	

	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Задержка автоматического закрывания двери
	К,О
	не менее 15 сек.
	нет
	

	
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола
	К,О,С
	30-90 см
	нет
	

	
	Противоударная полоса, высота от уровня пола
	К,О,С
	не менее 30 см
	нет
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола
	К,О,С
	120-50 см
	нет
	

	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом
	С
	наличие
	нет
	

	
	Вращающиеся двери и турникеты
	К,О,С,Г
	не допускаются
	нет
	

	1.9.
	Двери внутренние (кроме технических помещений)

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Ширина дверного проема в свету
	К,О
	не менее 90 см
	90 см
	замена или реконструкция

	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой
	К,О,С
	наличие
	да
	

	
	Доводчик, усилие
	К,О
	не более 2,5 Кгс
	нет
	

	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Задержка автоматического закрывания двери
	К,О
	не менее 15 сек.
	нет
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала- высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола
	К,О,С
	120-150 см
	нет
	

	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом
	С
	наличие
	нет
	

	1.10.
	Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более

	
	Ширина марша при одностороннем движении
	К
	не менее 100 см
	нет
	

	
	Уклон
	К
	H/L не более 1/12 (8%)
	нет
	

	
	Высота одного подъема
	К
	не более 80 см
	нет
	

	
	Разворотные площадки:

· внизу, ширина× глубина

· промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина

· промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см 
	К

К

К
	не менее 150×150 см

не менее 150×150 см

наличие
	нет
	

	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина
	С
	не менее 60 см
	нет
	

	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота
	К,О,С
	не менее 5 см
	нет
	

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Поручни непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота от поверхности передвижения

· горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием
	К,О,Г

К
О


К,О


	наличие

70 см

85-90 см

не менее 30 см


	нет
	

	
	Просвет между поручнем и стеной
	К,О
	не  менее 5 см
	нет
	

	1.11.
	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более

	
	Ширина марша
	О,С,Г
	не менее 135 см
	нет
	

	
	Высота ступеней 
	О,С,Г
	не более 15 см
	нет
	

	
	Глубина проступи
	О,С,Г
	не менее 30 см
	нет
	

	
	Уклон марша
	О,С,Г
	не более ½
	нет
	

	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка   нижней ступени первого марша)
	С
	наличие
	нет
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина
	С
	не менее 60 см
	нет
	

	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней
	С


	наличие
	нет
	

	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более
	О,С
	наличие
	нет
	

	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см
	О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Нескользкое  при намокании покрытие
	О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Поручни с двух сторон непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота дополнительного поручня в ДУ

· горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием
	О,С

О,С

О,С

О,С
	наличие

85-95 см

50 см

не менее 30 см
	нет
	

	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной 
	О,С,Г
	наличие
	нет
	

	1.12.
	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)

	
	Наружный подъемник вертикальный (В)
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Наружный подъемник наклонный (Н)
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Мобильный гусеничный подъемник (М)
	К
	наличие
	нет
	

	
	Разворотные площадки
	К
	не менее 150×150 см
	нет
	


2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина, 

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1.
	Коридоры/холлы/галереи  т.п.

	
	Ширина пути движения:

· при одностороннем движении

· при встречном движении

· с оборудованием и мебелью
	К

К
К
	не менее 150 см

не менее 180 см

не менее 120 см
	нет
	

	
	Разворотные площадки, ширина× глубина
	К
	не менее 150×150 см
	нет
	

	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:

· «от себя»

· «на себя»
	К
К
К
	наличие

не менее 120 см

не менее 150 см
	нет
	

	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м):

· Расстояние от сидения до полосы движения

· глубина× ширина
	К,О,С,Г

О
К
	наличие

не менее 60 см

150×90 см
	нет
	

	
	Ширина коридора или перехода в другое здание
	К
	не менее 200 см
	нет
	

	
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)
	К
	не более 10 см
	нет
	

	
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре
	К
	не более 30 см
	нет
	

	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения
	К
	наличие
	нет
	

	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина
	С
	60 см

(допускаются световые маячки)
	нет
	

	
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации(для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)
	К
	180 см
	нет
	

	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ
	С
	не более 10 см
	нет
	

	2.2.
	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)

	
	Ширина марша
	О,С
	не менее 135 см
	100 см
	замена или реконструкция

	
	Высота ступени
	О,С
	не менее 15 см
	16 см
	замена или реконструкция

	
	Глубина проступи
	О,С
	не менее 30 см
	19 см
	замена или реконструкция

	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне
	С
	наличие
	нет
	

	
	Уклон марша
	О,С
	не более 1 /2
	нет
	

	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней
	С
	наличие
	нет
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина
	С
	60 см
	нет
	

	
	Поручни с двух сторон непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота дополнительного поручня в ДУ

· горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием
	О,С
О,С
О,С

О,С
	наличие

85-95 см

50 см

не менее 30 см
	нет
	

	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету
	О,С
	не менее 190 см
	нет
	

	
	Лестница №              (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)

	2.3.
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги

	
	Кабина:

· габариты, ширина× глубина

· ширина дверного проема в свету

· поручни

· задержка времени автоматического закрывания дверей

· световая и звуковая информация в  кабине о движении лифта

· рельефные указатели на панели управления

· высота расположения панели управления
	К
К
К
О

К,О,С,Г

С

С

К
	наличие

не менее 140×110 см

не менее 80 см

наличие

от 15 сек.

наличие

наличие

90-110 см
	нет
	

	2.4.
	Площадка перед лифтом

	
	Габариты, ширина× глубина
	К,О
	не менее 150×150 см
	нет
	

	
	Световая и звуковая информация о движении лифта
	С
	наличие
	нет
	

	
	Номер этажа напротив лифта
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова
	С
	7,5 см
	нет
	

	2.5.
	Пандус междуэтажный

	
	Ширина марша
	К
	не менее 100 см
	нет
	

	
	Уклон
	К
	H/L не более 1/12 (8%)
	нет
	

	
	Разворотные площадки внизу и вверху, ширина× глубина
	К
	не менее 150×150 см
	нет
	

	
	Поручни с двух сторон непрерывные:

· высота от поверхности передвижения

· высота от поверхности передвижения

· горизонтальные завершения внизу и вверху
	К,О,С
К
О

К,О

	наличие

70 см

85-90 см

30 см
	нет
	

	2.6.
	Пандус переносной
	К
	наличие
	нет
	

	2.7.
	Платформа (подъемник) для инвалидов:

· вертикальный подъемник (В)
· наклонный подъемник (Н)
· мобильный подъемник (ступенеход) (М)
	К,О,С
К,О
К,О
К,О
	наличие

наличие

наличие

наличие
	нет
	

	
	Эскалатор, траволатор
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина
	К
	не менее 150×150 см
	нет
	


3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина, 

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1.
	Помещения различного функционального назначения

	
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина 
	К
	не  менее 150×150 см
	1120 х 690
	

	
	Ширина проема двери в свету
	К,О
	не менее 90 см
	90 см
	

	3.2.
	Обслуживание через окно/ прилавок №

	
	Высота рабочей поверхности
	К
	80-110 см
	нет
	

	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина
	К
	 не менее 90×150 см
	нет
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/  прилавок

	3.3.
	Обслуживание в кабинете № 1

	
	Ширина проема двери в свету
	К,О
	не менее 90 см
	90 см
	

	
	Габариты зоны сидения, глубина
	О
	не  менее 120 см
	120 см
	

	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина
	К
	не менее 150 ×150 см
	150 х 150
	

	
	Стол с высотой рабочей поверхности
	К,О
	60-80 см
	да
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	3.4.
	Обслуживание с перемещением по маршруту №

	
	Ширина полосы движения
	К,О
	не менее 120 см
	нет
	

	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)
	К
	80-110 см
	нет
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения

	3.5.
	Кабина индивидуального обслуживания №

	
	Габариты кабины, ширина× глубина
	К
	не менее 160×180 см
	нет
	

	
	Место для сидения
	О
	наличие
	нет
	

	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)
	О
	наличие
	нет
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин


4. САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.1.
	Санузел

	
	Зона  для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина
	К
	не менее 150×150 см
	нет
	

	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету
	К
	не менее 90 см
	нет
	

	
	Универсальная кабина
	К,О
	не менее 1 ед.
	нет
	

	
	Габариты кабины, глубина× ширина
	К
	не менее 180×165 см
	нет
	

	
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина
	К
	не менее 80× 120 см
	нет
	

	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные
	К
	наличие
	нет
	

	
	Крючки для костылей у унитаза:

· Высота от поверхности передвижения

· выступ
	О,К

О
О
	наличие

120 см

12 см


	нет
	

	
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина


	К
	не менее 130×85 см
	нет
	

	
	Опорный поручень у раковины, высота


	О
	75- 85 см
	нет
	

	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)


	С
	30 см
	нет
	

	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного


	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	4.2.
	Раздевальные и душевые

	
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина


	К
	не менее 150×150 см
	нет
	

	
	Место для хранения кресла- коляски


	К
	наличие
	нет
	

	
	Индивидуальный шкаф для одежды (не  менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см


	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)


	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша)


	К,О
	наличие
	нет
	


5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Надписи:

· высота от поверхности передвижения

· высота прописных букв

· освещенность
	К,О,С,Г

К,С,Г

С
С
	наличие
не более 160 см

не менее 7,5 см

наличие
	нет
	

	
	Указатели, пиктограммы:

· высота от поверхности передвижения

· высота прописных букв

· освещенность
	С
К,С
С
С
	наличие

не более 200 см

не менее 7,5 см

наличие
	нет
	

	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:

· высота от поверхности передвижения

· маркировка кабинетов приема со стороны ручки

· маркировка на кнопках управления лифта

· маркировка на поручнях лестниц

· маркировка на кабинах санитарно- бытовых помещений
	С

С

С

С
С

С
	наличие
60-110 см

наличие

наличие

наличие

наличие
	нет
	

	
	Текстофоны (текстовые телефоны)
	Г
	не менее одного
	нет
	

	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами
	С,Г
	не менее одного
	нет
	

	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)
	К
	наличие
	нет
	

	
	Речевые информаторы и маяки
	С
	наличие
	нет
	

	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*
	С
	наличие
	нет
	

	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации
	С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы
	С,Г
	наличие
	нет
	


*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения
	Фактическая величина,

наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.1.
	Зоны обслуживания

	
	Вход на территорию:

· ширина прохода, калитки, проема в ограждении

· знак доступности учреждения
	К,О

К
	не менее 90 см

наличие
	90 см
нет
	

	6.2.
	Открытые автостоянки

	
	Автостоянка для посетителей
	К,О
	наличие
	нет
	

	
	Расстояние до входа в здание
	К,О
	не более 50 м
	нет
	

	
	Доля машиномест для инвалидов
	К,О
	не менее10 %
	нет
	

	
	Размер места со специальным знаком
	К
	350×500 см
	нет
	

	6.3.
	Путь к главному (специализированному) входу в здание

	
	Ширина полосы движения
	К,О
	не менее 180 см
	нет
	

	
	Указатели направления движения
	К,О,Г
	наличие
	нет
	

	
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	
	Места отдыха: через 200 м
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	

	6.4
	Открытая лестница

	
	Высота подъема
	О
	справочно
	нет
	

	
	Поручни:

· высота от поверхности передвижения

· горизонтальные завершения внизу и вверху, с нетравмирующим окончанием
	О
О



К,О
	наличие

85-90 см

не менее 30 см
	нет
	

	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более
	О,С
	наличие
	нет
	

	
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, ширина
	С
	60 см
	нет
	

	
	Контрастная окраска первой о последней ступени
	С
	наличие
	нет
	

	6.5.
	Пандус

	
	Ширина марша при одностороннем движении
	К
	не менее 100 см
	нет
	

	
	Уклон
	К
	H/L не более 1/12 (8%)
	нет
	

	
	Высота одного подъема
	К
	не более 80 см
	нет
	

	
	Разворотные площадки:

· внизу, ширина× глубина

· промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина

· промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см
	К
К


К
	не  менее 150×150 см

не менее 150×150 см

наличие
	нет
	

	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина
	С
	не менее 60 см
	нет
	

	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота
	К
	не менее 5 см
	нет
	

	
	Нескользкое при намокании покрытие
	К,О,С,Г
	наличие
	нет
	


7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов – требуется реконструкция тамбура, наружных дверей, внутренних дверей
на путях передвижения внутри объекта – требуется создание условий согласно нормативам доступности  и частичная реконструкция имеющихся 
в зоне оказания услуг- требуется создание условий согласно нормативам доступности
в санитарно-гигиенических помещениях- требуется создание условий согласно нормативам доступности
в средствах информации и телекоммуникации- требуется создание условий согласно нормативам доступности
на территории объекта- требуется создание условий согласно нормативам доступности
Лицо, проводившее обследование объекта                                                                        Руководитель объекта

                                                            Директор                                                                                                      Директор          

                                                          (должность)                                                                                                                                 (должность)

__________________________________ Миронова Н.Л.____                                                  __________________________________Миронова Н.Л.____                                       

                (подпись)                                       (фамилия и.о.)                                                         (подпись)                                                     (фамилия и.о.)                              

«________»___________________________201   г.                                                                                               «_____»________________________201   г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно - двигательного аппарата, С- инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

2. При наличии  нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

